洗浄滅菌装置保守点検業務仕様書

１　件　　　名

京都府立医科大学附属病院洗浄滅菌装置保守点検業務

２　対象装置名

洗浄滅菌装置

（内訳）

【中央手術部】

・サクラ　高圧蒸気滅菌装置（VSCR-G12W）　　 ２台

・サクラ　高圧蒸気滅菌装置（NSV-B06）　　　 ２台

・サクラ　高圧蒸気滅菌装置（VSSV-B06） 　　 ３台

・サクラ　洗浄滅菌装置（ΣⅢWV-H06）   　　 １台

・サクラ　RO水製造装置（SM-81RO）    　　　１台

・シャープ　自動超音波洗浄装置（MU-3500　 　１台

・シャープ　自動超音波洗浄装置（MU-5200） 　３台

・ASP　　　プラズマ滅菌装置（100S）         １台

【中央材料室】

・シャープ　自動超音波洗浄装置（MU-624） 　 １台

・ベリメド　ジェット洗浄装置（WD290）　　　 ３台

・ウドノ　　高圧蒸気減菌装置（UH68-U13H-D-MT）1台

３　業務の内容

(1) 定期点検　年2回（交換部品を含む。ただし消耗品交換及びオーバーホー

ルを除く。）

(2) オンコール作業

４　契約期間

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

５　履行場所

京都府立医科大学附属病院

(京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465）

６　その他

・定期点検の作業費・出張費は委託金額に含むものとする。

・定期点検、無償緊急修繕で交換が必要となった部品のうち、少額（10,000円以下）のものは、委託金額に含むものとする。（消耗品除く）